电源节能评估测试规范

- 范围

本规范规定了电源系统节能评估测试规范。

本规范适用于电源系统设计总功率100kw（含）以上电源。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

- 评估原则

100KW~500KW 可参加示范工程申报；500KW以上需要参加评测；（请企业回去调研该数据的合理性）

- 供电方案的安全性和可靠性评价

- 电源系统分类：办公系统、通信机房、IDC机房

保障能源的安全性和可靠性

- 供电系统实际测试效率

- 供电系统可再生能源利用比例

- 供电系统的电磁辐射环境影响以及电能质量评测（三德普华）

- 典型节能技术应用评估

_________________________________